OBRAZAC – TROŠKOVNIK

Evidencijski broj nabave: JN 39/24

Predmet nabave: Nabava objekta za prodaju karata i suvenira u Zelenom viru

| Red. br. | Opis usluge | Kol. | Jed.cijena u EUR | PDV | Cijena s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predmet nabave obuhvaća dobavu, dopremu i montažu prefabriciranog objekta dimenzija 600 x 248 x vis. 277 cm. Objekt se ugrađuje na prethodno pripremljenu arm.bet. temeljnu ploču. Uključuje i nadstrešnicu dimenzija 600x248 cm. Objekt izrađen od sendwich panela 80 mm RAL 7016, krov izolirani sendwich panel SP. 100/140 MM ral 9002. Pod čelična pocinčana potkonstrukcija + SFUF 6 izolacijska folija + cementna iverica sp 18 mm + podna obloga laminat 12 mm. WPC obloga - vertikalna (imitacija drva) 6 m2. Objekt uključuje alu vanjsku stolariju: staklena stijena 200x230 cm, prozor OZ 80 x 230 cm, vrata ostakljena 98x230 cm. Objekt je opremljen sanitarnim prostorom, WC - om i klimom 5,0 kW. | 1 |  |  |  |

U ________________________, _______________ 2024. godine

M.P.                                 Ponuditelj:

________________________